广州市妇女儿童医疗中心增城院区一体化产房入住病人礼包采购项目需求方案

项目概况：

为促进增城院区产科高质量发展，增城院区一体化产房，需购置礼包一批。其中产妇礼包（不超过450元/套，见赠送清单）。约300套（约一年使用量），总费用不超过135000元。
二、采购项目一览表
	服务内容
	数量
	最高限价
（人民币 元）
	时间

	广州市妇女儿童医疗中心增城院区一体化产房入住病人礼包采购项目
	1项
	135000
	1年


1、项目属性：货物类
2、 采购项目基本要求：
（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。
（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。
（4）由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
（5）因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与成交供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。
（6）成交供应商的响应报价为合同价，须包含但不限于以下全部费用：货物价格、仓储费、包装、运输费、送货费、税费，以及为完成本项目所引起的费用。成交单价在合同执行期间不变，但有国家文件规定的双方可以协商处理。
（7）除采购人有明确规定外，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
（8）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请供应商承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。
（9）为了保证产品具有追溯性且保证质量，供应商应为所投过滤器的厂家或代理经销商，如供应商为代理经销商，应具备有效的授权证明资料。
三、需求报价清单明细如下：

一体化存放赠送礼包清单
	序号
	品名
	规格
	参数
	数量（套）
	报价

	1


	计量卫生巾3片装
	3片/包
	主要材质：无纺布、绒毛浆、高吸水树脂、PE底膜。
	2
	

	2
	产褥期护理垫10片装
	60cm*90cm/片；10片/包
	材质：无纺布、湿强纸、木浆棉、高分子吸水树脂、PE膜等。
	1
	

	3
	产褥期卫生巾L8片装
	8片/包
	主要材质：无纺布、高分子吸水树脂、PE底膜热熔胶、木浆、离型纸。
	1
	

	4
	湿纸巾（ 80抽）
	80抽/包
	基本材质：水刺无纺布
成分：洋甘菊提取液、芦荟提取物、维生素E。
执行标准编号：GB/T 27728
卫生标准：GB 15979
	1
	

	5
	陪产包（手术衣*1帽子*1鞋套*2 ）
	产品名称：
一次性手术衣
规格：标准 I 型
	1、手术衣产品应符合: YY/T 0506.2-2016和/YYT 0506.8-2019要求；
2、手术衣产品材料应使用: 材质: SMS复合无纺布;
3、断裂强力 (千态) (N)[关键区域面料]: 横>41.5、纵向>80.6；
4、断裂强力 (湿态)(N)[关键区域面料]: 横44.0、纵向84.4；
5、断裂强力 (千态)(N[非关键区域面料]: 横向>46.0、纵向>82.3；
6、胀破强度 (千态) (kPa)[关键区域面料: 55.2；
7、胀破强度 (千态) (kPa)[非关键区域面料]: 46.4；
8、胀破强度 (湿态) (kPa)[关键区域面料]: >54.3；
9、透气性(mm/s): ≥206 (压降: 100Pa,试验面积: 20cm2)；
10、抗渗水性(cmH O]关键区域面料]: 61.1 (压力速率:10cmH O/min水    温:20.0°C试样正面接触水)；
11、抗渗水性(cmH O][非关键区域面料]: ≥56.1 (压力速率:10cmH O/min水温:20.0C试样正面接触水)；
12、干态落絮[关键区域面料]: 平均值 2.9；
13、干态落絮非关键区域面料]: 平均值 2.9；
14、洁净度-微粒物质[关键区域面料]: 平均值 2.8；
15、洁净度-微粒物质[非关键区域面料]: 平均值 2.8；
16、无菌试验: 无菌生长；
17、阻于态微生物穿透(CFU][非关键区域面料1:5；
18、阻湿态微生物穿透[关键区域面料]: 屏障指数 3.9；
19、系带连接牢固性: 符合要求 (手术衣颈部及腰部的系带 应能承受10N的轴向静拉力，持续1min无断裂或脱落现象) ；
20、折叠: 符合要求 (折叠方法应符合YY/T 0506.8-2019中附录C
的要求)。
	1
	

	6
	待产包袋子
	产品名称：一次性使用无菌手术帽
规格：A型
	产品性能与结构：手术帽由非织造布制成。
	1
	

	7
	抽纸
	产品名称：医用隔离鞋套
规格：普通型
	产品性能与结构：鞋套由非织造布制成，有足够的强度盒阻隔性能。
	1
	

	8
	牙膏 70g/支
	//
	材质：无纺布面料。
	1
	

	9
	牙刷 1支装
	90抽/包
	保质期：3年； 
尺寸：160mm*195mm/张；
层数：4层；
规格：90抽/包；    
执行标准：Q/VD6；
卫生标准:GB 15979。
	1
	

	10
	沐浴露
	70g/支
	产品成分：水、山梨(糖)醇、水合硅石、月桂酷肌氨酸钠、甘油、食用香精(料)、木糖醇、聚乙二醇-32、纤维素胶、三氯半乳糖、叶酸、甘油磷酸钙、生育酚（维生素E）、乳酸杆菌、麦芽糊精、苯甲酸钠、苯甲醇、CI77891 
执行标准：GB/T 8372
	1
	

	11
	洗发水
	1支装
	执行标准:GB 39669、GB 30003
	1
	

	12
	一次性多功能单
	300g
	主要成分：
水、月桂醇聚醚硫酸酯铵、月桂醇硫酸酯铵、聚二甲基硅氧烷醇、香精、笨氯乙醇、椰油酰胺 MEA、月桂酰肌氨酸钠、月桂酰两性基乙酸的、吡硫鎓锌、卡波姆、椰油酰胺丙基 PC 二甲基氯化按磷酸酯钠、瓜儿㬵羟丙基三甲基氯化铵、氯化钠、山嵛酰胺丙基二甲胺 、聚季铵盐-10、十二烷基苯磺酸 TEA 盐 。
其他微量成分：日本扁柏(CHAMAECYPARISOBTUSA)油、二氯苯甲醇、氯化锌、乳酸纳、月桂酸钠、异硬脂酰乳酰乳酸钠、苯甲酸钠、精氢酸、脯氨酸、丝氨酸、葡萄糖、羟乙二磷酸、丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵/ 丙烯酰胺共聚物、水解小麦蛋白、乙基已基甘油、柠檬酸、聚茶磺酸钠、氯化锌、丁二醇、果胶、黄原胶、辛甘醇、水解大豆蛋白、皱波角又菜(CHONDRUS CRISPUS )提取物· 指日本扁柏(CHAMAECYPARIS OBTUSA)油 指丝氨酸、精氨酸、脯氨酸
吡硫鎓锌：去头肩剂
产品执行的标准编号：粤G妆网备字2022190945
	1
	

	13
	纸尿裤nb32片装
	300g
	主要成分：
水,月桂醇聚醚硫酸醋纳、氯化纳、棕榈仁油酰胺 DEA、椰油酰胺丙基甜策碱、月桂酰肌氨酸纳、(日用)香精、甘油、丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物、柠檬酸、月桂酸牛磺酸纳
其他微量成分：羟丙基甲基纤维素、丙二醇、苯甲醇、EDTA 二钠、单酸甘油酯柠檬酸酯、甲基异噻唑咻酮、苯氯乙醇、透明质酸纳、日本百合(LILIUM JAPONICUM)提取物、黄原胶、丁二醇、辛甘醇、水解小麦蛋白、乙基已基甘油、水解大豆蛋白、1,2- 己二醇、、辛酰羟肟酸、果胶、精氨酸、脯氨酸、丝氨酸、葡萄糖、皱波角叉菜(CHONDRUS
CRISPUS ).生育酚(维生素 E) ·指日本百合(LILIUM JAPONICUM)提取物、指丝氨酸、精氨酸、脯氨酸。
执行标准：GB/T34857
	1
	

	14
	宝宝礼盒
	1、产品规格:30cmx30cm/包*10包；
2、产品规格:
80cm*80cm/片，3片/包*3包；80cm*80cm/片,
1片/包*1包。
	1、主要成分:水刺无纺布；
产品规格:30cmx30cm；
包装规格:1片/包；
执行标准:Q/JLYY17
卫生标准:GB15979
2、主要成分:水刺无纺布；
产品规格:80cm*80cm；
包装规格:3片/包；包装规格:1片/包；
执行标准Q/JLYY17
卫生标准:GB15979
	1
	

	合计：
	

	备注：以上总数为一套。每套报价不超450元。


