广州医科大学附属妇女儿童医疗中心电梯维保服务项目需求

一、项目内容

| 项目名称 | 最高限价（人民币/元） | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心珠江新城院区小型货梯及白云院区客梯维保服务项目 | 人民币 ？？万元 | 自合同签订之日起12个月 |

说明：

1. 具体结算金额将根据实际服务内容和合同约定执行。

2. 项目地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心珠江新城院区及白云院区。

二、项目概述

本项目旨在为珠江新城院区2台小型货梯及白云院区2台客梯提供全面的年度维护保养服务，涵盖但不限于电梯设备的定期保养、故障维修、安全检测以及应急响应等内容，以确保电梯的安全、稳定运行，并完全符合国家及地方的特种设备管理规范。

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心是华南地区规模最大的公立三级甲等妇女儿童专科医院，集预防、医疗、保健、科研、教学于一体。同时中心也是国家儿童区域医疗中心，投标单位需具备响应和配合医院开展相关活动的能力。

三、项目设备清单

| 院区 | 电梯数量 | 设备类型 | 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠江新城院区 | 2台 | 菱安杂物电梯 | 主机、门机、控制系统、安全装置等 |
| 白云院区 | 2台 | 广日/日立客梯 | 主机、门机、控制系统、安全装置等 |

四、服务内容与要求

1. 日常维保服务

每月至少进行2次定期现场维护，详细记录维护内容及设备的运行状况。按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）执行保养项目，包含但不限于以下内容：

- 机械部件的润滑、清洁与调整；

- 电气系统的安全检测与线路紧固；

- 安全装置（如限速器、缓冲器、门锁等）的功能测试。

2. 故障响应与维修

紧急故障：接到通知后，工作日须在30分钟内抵达现场，非工作日须在1小时内抵达，优先确保电梯恢复正常运行。一般故障：须在1小时内响应，并在24小时内完成维修（特殊部件需采购的情况除外）。更换零部件时，必须使用原厂正品，相关费用按照合同约定执行（如需单独计费，须事先明确说明）。

3. 安全与检测配合

配合政府部门年度电梯安全检测，确保设备合规运行。负责提供维保过程中产生的废弃物（如废油、旧部件）的环保处理。

4. 人员与资质要求

维保团队：需指定1名具备电梯维保技术负责人资质的项目经理，并配备持有《特种设备作业人员证》的专业维保人员不少于2人。

资质要求：投标人须持有有效期内《特种设备安装改造维修许可证》（电梯维保类）。

五、中标人责任

1、确保维保质量完全符合国家及地方相关标准，若因维保不当引发的安全事故，中标人将承担全部责任。

2、为确保维保人员在作业过程中的人身安全，公司为其购买工伤保险及意外险，并要求其在作业时必须穿戴相应的安全防护装备。

3、建立健全的维保档案，并每月定期提交《电梯维保报告》，其中涵盖保养项目、故障处理记录等相关内容。

4、严禁将维保服务进行转包或分包，一旦违反，采购人有权终止合同。

六、付款方式

1、按季度支付，每月固定金额为××元

2、每次付款时，中标人每季度后5日前将上季度维保费用发票、请款申请、维保服务确认单及合同等结算资料交采购方。