珠江新城院区和增城院区医用气体采购项目报价表
	序号
	品种品名
	纯度
	规格
	单位
	16个月使用预估量
	单价（元）
	合计（元）

	[bookmark: _Hlk105482645]1
	医用氧气
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]≥99.5%
	2L
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]瓶
	160
	
	

	2
	医用氧气
	≥99.5%
	4L
	瓶
	638
	
	

	3
	医用氧气
	≥99.5%
	10L
	瓶
	319
	
	

	4
	医用氧气
	≥99.5%
	15L
	瓶
	160
	
	

	5
	医用氧气
	≥99.5%
	20L
	瓶
	80
	
	

	6
	医用氧气
	≥99.5%
	40L
	瓶
	160
	
	

	7
	△液氧
	≥99.5%
	5m3低温液体储槽
	吨
	351（其中珠江新城院区112吨、增城院区239吨）
	
	

	8
	二氧化碳
	≥99.5%
	40L
	瓶
	160
	
	

	9
	氮气
	≥99.5%
	10L
	瓶
	96
	
	

	10
	氮气
	≥99.5%
	40L
	瓶
	160
	
	

	11
	空气
	/
	4L
	瓶
	80
	
	

	12
	空气
	/
	15L
	瓶
	319
	
	

	13
	液氮
	≥99.999%
	5m3低温液体储槽
	吨
	112（增城院区使用）
	
	

	14
	标准气（混合气）
	
	10L
	瓶
	48
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	15
	总费用合计
	
	
	
	
	
	



